附件：

一、 手术器械包配置清单

（1）鼻科手术器械包

| 行号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻窦镜 | 70°φ4×175mm | 支 | 1 |  |
| 2 | 鼻咬切钳 | 0°φ3.0×130mm | 把 | 1 |  |
| 3 | 鼻咬切钳 | 45°φ3.0×130mm | 把 | 1 |  |
| 4 | 鼻咬切钳 | φ3.5×140mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 鼻中隔咬骨钳 | 咬切口 | 把 | 1 |  |
| 6 | 鼻息肉钳 | 前后开口65° | 把 | 1 |  |
| 7 | 鼻息肉钳 | 左右开口65° | 把 | 1 |  |
| 8 | 鼻息肉钳 | 下弯115°张开125° | 把 | 1 |  |
| 9 | 鼻息肉钳 | 下弯90°张开115° | 把 | 1 |  |
| 10 | 鼻剥离器 | 3.0mm单面 带吸引 旋转45° | 个 | 1 |  |
| 11 | 鼻刮匙 | 带吸引 60° | 个 | 1 |  |
| 12 | 上颌窦咬切钳 | 1.5mm 上弯65°切口 | 把 | 1 |  |
| 13 | 上颌窦探针 | 双头 | 个 | 1 |  |
| 14 | 鼻中隔旋转刀 | 3.0mm 枪式 | 把 | 1 |  |
| 15 | 鼻吸引管 | 2.5mm 上颌窦平口60°防堵塞大弯 | 根 | 1 |  |
| 16 | 消毒盒 | 386×242×100mm | 个 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |  |

（2）耳科手术器械包

| 行号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳镜 | 广角 0° φ2.7×110mm | 根 | 1 |  |
| 2 | 槌骨剪 | 开口2.3mm | 把 | 1 |  |
| 3 | 镫骨足弓剪 | 镫骨右开口 | 把 | 1 |  |
| 4 | 中耳剪 | 0° 4mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 中耳剪 | 左弯 | 把 | 1 |  |
| 6 | 中耳剪 | 右剪 | 把 | 1 |  |
| 7 | 中耳息肉钳 | 杯口 45° 1.5mm | 把 | 1 |  |
| 8 | 中耳息肉钳 | 超精细卵圆口 45°0.8×1.3 | 把 | 1 |  |
| 9 | 耳道皮瓣刀 | 2mm 直切0° | 把 | 1 |  |
| 10 | 耳道皮瓣刀 | 1.8mm 45° | 把 | 1 |  |
| 11 | 耳道皮瓣刀 | 2mm 90° | 把 | 1 |  |
| 12 | 耳用吸引管 | 1.5mm 橄榄头 | 把 | 1 |  |
| 13 | 耳用吸引管 | 1.8mm 橄榄头 | 把 | 1 |  |
| 14 | 耳用刀 | 镰状小号5mm | 把 | 1 |  |
| 15 | 耳刮匙 | 卵圆口微弯2.2×1.8mm45° | 把 | 1 |  |
| 16 | 耳刮匙 | 卵圆口微弯1.8×1.5mm45° | 把 | 1 |  |
| 17 | 耳钳 | 镫骨安装 5mm | 把 | 1 |  |
| 18 | 耳钳 | 麦粒头 110mm | 把 | 1 |  |
| 19 | 耳用骨凿 | 2mm | 把 | 1 |  |
| 20 | 耳用骨凿 | 2mm 圆 | 把 | 1 |  |
| 21 | 剥离器 | 3.0mm 一头皮瓣刀一头剥离器 | 把 | 1 |  |
| 22 | 筋膜压薄器 | 螺旋式 60×40 | 把 | 1 |  |
| 23 | 显微耳钩 | 双头 一头分叉一头平 | 把 | 1 |  |
| 24 | 乳突牵开器 | 右侧双齿（小儿） （耳内切口） | 把 | 1 |  |
| 25 | 乳突牵开器 | 三齿×三齿 弯型 钝头 | 把 | 2 |  |
| 26 | 耳内镜器械消毒盒 | 300*200*90mm | 个 | 1 |  |
| 合计 27 报价合计 |  |  |  | 27 |  |

（3）喉科手术器械包

| 行数 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉镜（窥视管） | Z12228 | 把 | 1 |  |
| 2 | 喉镜（窥视管） | 66-1022 | 把 | 1 |  |
| 3 | 灯芯 | W81223 | 个 | 2 |  |
| 4 | 支撑架 | Z12231 | 个 | 1 |  |
| 5 | 耳鼻喉用刀（显微喉刀） | W98898 | 把 | 1 |  |
| 6 | 耳鼻喉用钳（显微持针钳） | W18934 | 把 | 1 |  |
| 7 | 耳鼻喉用钳（显微喉钳） | W18899 | 把 | 1 |  |
| 8 | 耳鼻喉用钳（显微喉钳） | W18903 | 把 | 1 |  |
| 9 | 耳鼻喉用剪（显微喉剪） | W28890 | 把 | 1 |  |
| 10 | 五官科吸引管（吸引管） | W88893 | 把 | 1 |  |
| 11 | 打结器 | 66-0832 | 把 | 1 |  |
| 12 | 喉注射器辅助推枪 | 66-3050 | 把 | 1 |  |
| 13 | 胸板 | 66-0880 | 块 | 1 |  |
| 14 | 消毒盒 | 66-H0802 | 个 | 1 |  |
| 15 | 喉内窥镜12度 | H00612 | 根 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |  |

（4）腰椎手术器械包

| 行号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰嘴咬骨钳 |  | 把 | 2 |  |
| 2 | 双关节咬骨钳 |  | 把 | 2 |  |
| 3 | 咬骨剪 |  | 把 | 1 |  |
| 4 | 推板咬骨钳 |  | 把 | 4 |  |
| 5 | 推板拉勾 |  | 把 | 4 |  |
| 6 | 胸撑 |  | 全 | 1 |  |
| 7 | 刮勺 |  | 把 | 1 |  |
| 8 | 羊角拉勾 |  | 把 | 2 |  |
| 9 | 吸具 |  | 个 | 6 |  |
| 10 | 通条 |  | 根 | 6 |  |
| 11 | 神经剥离子 |  | 把 | 2 |  |
| 12 | 神经拉勾 |  | 把 | 6 |  |
| 13 | 刮勺 |  | 把 | 1 |  |
| 14 | 棘突打孔器 |  | 个 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 39 |  |